| Názov vyučovacieho predmetu | CVIČENIA Z AUTOMATIZÁCIE |
| --- | --- |
| Počet vyučovacích hodín v ročníkoch | 0 + 0 + 0 + 60 = 60 hodín |
| Stredná odborná škola | Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
| Názov ŠVP | 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba |
| Názov ŠkVP | STROJÁRSTVO |
| Študijný odbor | 2381 M STROJÁRSTVO |
| Stupeň vzdelania | úplne stredné odborné vzdelanie |
| Úroveň SKKR/EKR | 4 |
| Dĺžka štúdia | 4 roky |
| Forma štúdia | denná |
| Vyučovací jazyk | slovenský |
| Platnosť učebných osnov | od 1.9.2025 počnúc 1. ročníkom |

Charakteristika vyučovacieho predmetu:

Vyučovací predmet „Cvičenia z automatizácie“ rozvíja a prehlbuje vedomosti a zručnosti,  ktoré žiaci získali  v predchádzajúcej príprave v predmete Automatizácia. Získané vedomosti predmetu vytvárajú  predpoklad  odbornej  spôsobilosti  na  pružné riešenie úloh, ktoré sa vyskytujú v automatizačnej technickej praxi. Cieľom predmetu je priblížiť možnosti priemyselného automatického riadenia pomocou programovateľného logického automatu (PLC) a pomocou simulačných prostriedkov v učebni rozvíjať logické myslenie žiakov. Získané vedomosti predmetu vytvárajú  predpoklad  odbornej  spôsobilosti  na  pružné riešenie úloh, ktoré sa vyskytujú v technickej praxi. Cieľové vedomosti predmetu spočívajú v osvojení si schopnosti pružne spájať vedomosti z funkčných častí automatizovaných zariadení, strojov a prevádzok, ich výkonných častí a riadiacich systémov. Učivo predmetu umožňuje žiakovi rýchle pochopenie technologických funkcií rôznych automatizovaných strojov riadených systémami číslicového riadenia a priemyselných automatov (PLC). Cieľom predmetu je rozvíjať technické myslenie u žiakov, spoznávať princíp činnosti zariadení automatizačnej techniky, pochopiť ich vlastnosti, rozhodnúť o ich použití v súlade s technickými a bezpečnostnými požiadavkami. Cieľom vyučovacieho predmetu je tiež poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o logických programovateľných systémoch a spôsobe ich programovania pomocou jednoduchých programovacích prostriedkov, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, a odbornej praxi, vysvetliť princíp činnosti a použitie PLC systémov, získať poznatky logickej štruktúre logických automatov, spôsobe získavania informácií, ich spracovaní a následnom riadení výrobných procesov, vytvoriť a editovať aplikačné programy pre logické obvody a odstraňovať v nich chyby, programovať a diagnostikovať činnosť zariadení ovládaných pomocou PLC, riadiť a regulovať činnosť mechatronického systému, aplikovať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie. Kompetencie predmetu v zmysle  výkonového štandardu sú: vysvetliť princíp programovateľných logických obvodov a ich použitie, vysvetliť princíp činnosti senzorov a možnosti ich použitia riadení procesov s PLC, vysvetliť princíp činnosti a použitie mikrokontrolérov, robotov a PLC systémov, napísať jednoduchý program pre riadenie logického obvodu, robota, PLC systému, vysvetliť princíp činnosti a možnosti použitia prvkov regulácie použitím PLC.

Predmet sa bude vyučovať v špeciálnom laboratóriu výpočtovej techniky vybaveným aktuálnymi prístrojovými komponentami firmy SIEMENS, Študenti budú rozdelení do skupín, max. po 10 študentov. Z hľadiska praktického vyučovania je predmet zameraný na programovanie a diagnostiku činnosti zariadení ovládaných pomocou PLC, ako riadiť a regulovať činnosť mechatronického systému a aplikáciu zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, princípy ochrany životného prostredia a ekológie.

| Rámcový rozpis učiva |  |
| --- | --- |
| 4. ročník | 60 hodín spolu |
| Organizácia práce v laboratóriu | 2 hodiny |
| Prevádzkový poriadok laboratóriá automatizovaných systémov |  |
| BOZP na elektrických zariadeniach, prvá pomoc |  |
| Úvod do logických systémov | 6 hodín |
| Logické funkcie |  |
| Realizácia logických funkcií |  |
| Zjednodušovanie logických funkcii, Karnaughové mapy |  |
| Kombinačné logické obvody |  |
| Sekvenčné logické obvody |  |
| Programovateľné logické automaty (PLC) | 8 hodín |
| Charakteristika PLC |  |
| Základná štruktúra PLC |  |
| Vstupné a výstupné zariadenia PLC |  |
| Adresovanie vstupov a výstupov PLC |  |
| Simulačné zariadenia | 4 hodiny |
| Simulačný modul |  |
| Robotická stavebnica |  |
| Programovanie PLC | 12 hodín |
| Programovacie jazyky |  |
| Princíp programovania PLC |  |
| Pripojenie PLC pomocou TC/IP |  |
| Programovanie v prostredí TIA portál |  |
| Programovacie prostriedky | 14 hodín |
| Bitové operácie |  |
| Časovače |  |
| Čítače |  |
| Aritmetické operácie |  |
| Logické operácie |  |
| Ročníkový projekt | 14 hodín |
| Zadanie projektu |  |
| Analýza projektu |  |
| Vytvorenie programu |  |
| Testovanie zariadenia |  |
| Prezentácia projektu |  |

Postupnosť v radení tematických celkov a rozsah vyučovania jednotlivých tém v rámcovom rozpise učiva nepredstavuje chronologické a záväzné členenie, ale len obsahovo a logicky usporiadaný systém učiva.

Vyučujúci môže vo vzdelávacom pláne upraviť rozsah vyučovacích hodín určený učebnými osnovami. Vyučujúci vypracuje vzdelávací plán výučby v členení na jednotlivé vyučovacie jednotky.

Vzdelávací plán schvaľuje predmetová komisia a prerokuje pedagogická rada.