| Názov vyučovacieho predmetu | ELEKTROTECHNICKÁ SPOSOBILOSŤ |
| --- | --- |
| Počet vyučovacích hodín v ročníkoch | 0 + 0 + 33 + 30 = 63 hodín |
| Stredná odborná škola | Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov |
| Názov ŠVP | 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba |
| Názov ŠkVP | MECHATRONIKA |
| Študijný odbor | 2387 M mechatronika |
| Stupeň vzdelania | úplne stredné odborné vzdelanie |
| Dĺžka štúdia | 4 roky |
| Forma štúdia | denná |
| Vyučovací jazyk | slovenský |
| Platnosť učebných osnov | od 1.9.2025 počnúc 1. ročníkom |

Charakteristika vyučovacieho predmetu

Učivo vyučovacieho predmetu Elektrotechnická spôsobilosť je zamerané hlavne na to, aby poskytlo žiakom potrebné vedomosti pre vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti v elektrotechnika a to v súlade s vyhláškou MPSVR SR č.508/2009 Z.z. Kľúčom pre každého pracovníka v elektrotechnike je okrem odborného vzdelania aj získanie odbornej spôsobilosti na činnosti vykonávané na elektrických zariadeniach v súlade s novým zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z. a vykonávacími vyhláškami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Učivo predmetu obsahuje informácie o nových technických normách, právnych a bezpečnostných predpisoch a nových zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom potrebných na overenie odbornej spôsobilosti pracovníkov v elektrotechnike. Charakterizuje jednotlivé druhy ochrán pred úrazom elektrickým prúdom, ochranu pred nadprúdom a atmosférickým prepätím. Poskytuje úplný prehľad pre získanie základného stupňa osvedčenia o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získania oprávnenia na výkon činností v elektrotechnike. Taktiež je zameraná na podanie výkladu základných poznatkov pre elektrotechnikov, ktoré sú potrebné na prípravu pre overenie predpísanej odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Poskytnuté učivo nájde uplatnenie i v bežnom živote a praxi elektrotechnika. Výučba je zameraná tak, aby sa žiaci mohli po dosiahnutí úplného stredného odborného vzdelania prihlásiť na vykonanie skúšok odbornej spôsobilosti v elektrotechnike pred skúšobnou komisiou a získať osvedčenie odbornej spôsobilosti elektrotechnik pre vykonanie činnosti na elektrických zariadeniach do 1000 V vrátane bleskozvodov podľa § 21. Predmet Elektrotechnická spôsobilosť je prepojený s predmetmi Základy elektrotechniky, Elektrotechnické meranie, Elektrické a elektronické prístroje. Daný predmet je teoretického charakteru, v rámci vyučovacieho predmetu sa používajú rôzne vyučovacie stratégie, výkladové, demonštračné metódy, problémové vyučovanie a metódy na rozvoj tvorivých schopností. Na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov sa používajú frontálne a individuálne formy vyučovania. Učivo sa prednáša v teoretických učebniach.

| Rámcový rozpis učiva |  |
| --- | --- |
| 3. ročník | 33 hodín spolu |
| Úvod | 2 hodiny |
| Vstup do predmetu |  |
| Zákony, vyhlášky a nariadenia | 4 hodiny |
| Zákon č.124/2006 Z.z. |  |
| Zákon č.125/2006 Z.z. |  |
| Zákon č.264/1999 Z.z. |  |
| Zákon č.311/2001 Z.z. |  |
| Vyhláška č.79/2004 Z.z. |  |
| Vyhláška č.59/1982 Z.z. |  |
| Vyhláška č.393/2006 Z.z. |  |
| Vyhláška MPSVR č. 508/2009 | 5 hodín |
| Vyhradené technické zariadenia |  |
| Technická dokumentácia |  |
| Prevádzka technického zariadenia |  |
| Kontrola stavu bezpečnosti TZ |  |
| Odborná spôsobilosť na činnosti na TZ elektrickom |  |
| Základné pojmy | 5 hodín |
| Napätia a prúdy |  |
| Úraz elektrickým prúdom |  |
| Uzemňovanie |  |
| Napäťové pásma |  |
| EMC |  |
| Patofyziologické účinky elektrickéhom prúdu | 2 hodiny |
| Medzné hodnoty prúdu |  |
| Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom |  |
| Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách | 6 hodín |
| Základné pojmy |  |
| Princípy bezpečnej obsluhy a práce |  |
| Pracovné postupy |  |
| Príkaz B |  |
| Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu |  |
| Ochranné a pracovné pomôcky |  |
| Označovanie v elektrotechnike | 9 hodín |
| Označovanie rozvodných sietí |  |
| Označovanie tried ochrán elektrických spotrebičov |  |
| Označovanie vodičov, káblov a svoriek |  |
| Označovanie indikátorov a ovládačov |  |
| Bezpečnostné značky |  |
| Označenie krytia |  |
| Schematické značky v elektrotechnike |  |
| 4. ročník | 30 hodín spolu |
| Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom | 9 hodín |
| Základné pojmy a rozdelenie ochranných opatrení |  |
| Samočinné odpájanie napájania |  |
| Izolácia a ochrana oddelením |  |
| Malé napätie SELV, PELV |  |
| Ochrana pred účinkami atmosferickej elektriny LPS | 9 hodín |
| Vznik atmosférickeho výboja |  |
| Typy úderov blesku |  |
| Riziká ohrozenia |  |
| Triedy LPS ochrany pred bleskom |  |
| Vonkajší systém ochrany pred bleskom |  |
| Vnútorný systém ochrany pred bleskom |  |
| Elektrická inštalácia | 12 hodín |
| Kladenie a vedenie vodičov |  |
| Rozvádzače |  |
| Svetelná a zásuvková inštalácia |  |

Postupnosť v radení tematických celkov a rozsah vyučovania jednotlivých tém v rámcovom rozpise učiva nepredstavuje chronologické a záväzné členenie, ale len obsahovo a logicky usporiadaný systém učiva.

Vyučujúci môže vo vzdelávacom pláne upraviť rozsah vyučovacích hodín určený učebnými osnovami. Vyučujúci vypracuje vzdelávací plán výučby v členení na jednotlivé vyučovacie jednotky.

Vzdelávací plán schvaľuje predmetová komisia a prerokuje pedagogická rada.